## 지하수 영향평가 자료 입력
[38 empty] | ⑱ | [7 empty] | ⑲ | [6 empty] | ⑳
| ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ⑦ | ⑧ | ⑨ |  |  |  | ⑩ | ⑪ | [6 empty] | ⑫ |  |  |  | ⑬ | ⑬ | ⑭ | ⑮ |  |  |  | ⑯ |  |  | ⑰ |  |  | 1층(충적층) |  | 2층(암반층) |  | 1-2층(반대수층) |  | 하상퇴적층 |  | 경험공식 |  |  |  | 해석해 |  |  | 하천수-지하수 연결성 | 수질 | [6 empty] | 영향반경 |  | 영향평가지표 |  |  |  | 정성적 영향 검토 | ⑲
| 협의 요청일(일자) | 구분(신규/변경/기간연장) | 협의요청기관 | 지하수개발 이용 신청자 | 지하수영향조사서명 | 지하수영향조사기관 | 주소 | 관정 명칭 | 경도 | 위도 | GPSX | GPSY | 용도(생활/공업/농어업) | 굴착깊이(m) | 굴착지름(mm) | 설치깊이(m) | 토출관 내경(mm) | 취수계획량(㎥/일) | 양수능력(HP) | 양수능력(㎥/일) | 하천명 | 하천코드 | 표준유역명 | 표준유역코드 | 하천-관정 이격거리(m) | 협의대상/협의미대상 | 취수구간 검토(충적/암반) | 하천수량에 미치는 영향 분석 방법 및 결과(양호/미흡) | 보완요청사항 | 정략적 영향 평가에 필요한 기본 자료(양호/미흡) | 보완요청사항 | 협의 요청일(일자) | 검토일(일자) | 최종결재일(일자) | 취수계획량(㎥/일) | 하천-관정 이격거리(m) | 하폭(m) | 투수량계수 | 저류계수 | 투수량계수 | 저류계수 | 두께 | 수리전도도 | 두께 | 수리전도도 | 충적1 | 충적2 | 암반3 | 암반4 | 충적5 | 충적6 | 암반7 | 직접연결 여부(예/아니오) | 하천수-지하수 수질 유사여부(예/아니오) | 하천수 수온 | 하천수 EC | 하천수 PH | 지하수 수온 | 지하수 EC | 지하수 PH | 영향반경 > 하천-관정이격거리(예/아니오) | 영향반경(m) | 하천고갈인자(SDF) < 100일 ? (예/아니오) | SDF | 하천바닥인자(SBF) > 10 ? (예/아니오) | SBF | 검토 결과(영향 대/영향 소) | 종합판정(영향 대/중/소)
1 |  |  | 보령시청환경보호과 | 제이앤웰니스 주식회사 | 제이앤웰니스 지하수유효기간 연장허가를위한 지하수영향조사 | 산수개발㈜ | 충청남도 보령시 동대동 835-1 | W-1 | 36.3452 | 126.6009 | 164001.8919 | 416772.1214 | 생활용 | 200 | 200 | 60 | 50 | 230 | 5 | 230 |  |  |  |  | 83 |  | 암반 | [7 empty] | 230 | 83 | 82 |  |  | 4.737 | 0.003191 | 188 | 2.9163*(10^-5) | [9 empty] | 아니오 | 아니오 | 4.9 | 273 | 7.33 | 14.6 | 179 | 6.9 | 예 | 153.8 | 아니오 |  | 예 |  | 소
2
3
홍수통제소에서 입력하여야하는 정보
조사기관에서 입력하여야하는 정보
지하수 관정 기본정보 입력
① | 협의 요청일
② | 지하수 관정 허가 구분 - 신규 / 변경 / 기간연장
③ | 협의 요청기관
④ | 지하수개발 이용 신청자
⑤ | 지하수 영향평가 조사서명
⑥ | 지하수 영향평가 조사기관
⑦ | 지하수 관정 위치 주소
⑧ | 지하수 관정 명칭
⑨ | 지하수 관정 좌표
⑩ | 지하수 관정 사용 용도 - 공업 / 농어업 / 생활
⑪ | 시설제원 및 동력장치 정보
⑫ | 하천-표준유역정보 - 하천명, 하천코드(7자리 숫자), 표준유역명, 표준유역코드(6자리 숫자)
⑬ | 하천-관정 이격거리(m)
⑬ | 하천-관정 이격거리(m)에 따른 협의대상 판단 - 300m 이내 일 경우 협의대상
⑭ | 취수구간 지질 검토 - 충적(토사층, 풍화대의 경우) / 암반(연암층, 경암층의 경우)
⑮ | 영향 분석 평가 기본정보 검토 - 양호 / 미흡(미흡 할 경우 보안요청사항 입력)
지하수 관정 영향평가 입력
⑯ | 협의 요청일, 검토일, 최종결재일
⑰ | 지하수 관정 기본정보 - 취수계획량(㎥/일), 하천-관정 이격거리(m), 하폭(m)
⑱ | 수리상수 입력 - 투수량계수, 저류계수, 두께, 수리전도도
⑲-1 | 영향평가 계산식 - 입력값 적용 및 계산 클릭 시 자동 입력 및 계산 수행, 채택 선택시 적용
⑲-2 | 종합판정 - 자동 계산된 취수계획량 대비 비율이 60% 미만(소), 60~79%(중), 80% 이상(대)
⑳ | 지하수 영향조사서의 정성적 영향평가 입력