## Data
gong | address | hp | pump_simdo | tochul | pumping_capacity | casing | well_diameter | simdo | q | natural | stable | Project Name | Jigu Name | Company | stable_time | longterm_test_time | bedrock | ph | yangsoo_time
W-1 | 논산시 성동면 원남리 1428번지 | 5 | 60 | 50 | 270 | 12 | 250 | 80 | 230 | 0.2 | 19.7 | 원남지구 한발재해대책 관정개발공사 | 원남지구 | (주)환일 | 540 | 2025-03-10 10:20 | 흑운모호상편마암 | 7.2 | 2880
Note on B1: minhwasoo: 주소 : 1
Note on C1: minhwasoo: 모터마력 : 2
Note on D1: minhwasoo: 펌프심도
Note on E1: minhwasoo: 토출경
Note on F1: minhwasoo: 양수능력
Note on G1: minhwasoo: 케이싱심도 : 3
Note on H1: minhwasoo: 우물직경 : 4
Note on I1: minhwasoo: 관정심도 : 5
Note on J1: minhwasoo: 양수량 : 6
Note on K1: minhwasoo: 자연수위 : 7
Note on L1: minhwasoo: 안정수위 : 8

## ref
대전광역시 유성구 죽동 305번지 | <-이것이 프로젝트 인포 최대치 | 수중모터 | 조사자 | 안정수위 도달시간 | 양수시험시간
|  | 1 | 산수개발(주) | 0 | 2880
|  | 2 | 주식회사 한일지하수 | 120 | 1440
|  | 3 | (주)현윤이앤씨 | 140
|  | 5 | (주)동해엔지니어링 | 160
|  | 7.5 | 마인지오주식회사 | 180
|  | 10 | (주)나우 | 240
|  | 15 | 삼원개발(주) | 300
|  | 20 | (주)태양이엔지 | 360
|  | 25 | 부여지하수개발주식회사 | 420
|  | 30 | (주)전일 | 480
|  |  | (주)세기 | 540
|  |  | (합)수도건설 | 600
|  |  | 한국농어촌공사 | 660
|  |  | (주)우경엔지니어링 | 720
|  |  | (합)청대개발 | 780
|  |  | 대웅엔지니어링 주식회사 | 840
|  |  | 다다건설(주) | 900
|  |  | (주)환일 | 960
1020
1080
1140
1200
1260
1320
1380
1440
1500
Note on E2: minhwasoo: 안정수위 도달시간을 0으로 설정하면 이것은, 자동으로 계산한다는 의미 0 은 자동, 즉 랜덤으로 결정