## ss_out
gong | address | simdo | well_diameter | hp | q | purpose | inout
S-1 | 합곡리 188 | 20 | 50 | 0.3 | 0.68 | 가정용 | O
S-2 | 합곡리 267-2 | 20 | 50 | 0.5 | 0.68 | 가정용 | O
S-3 | 합곡리 192-1 | 60 | 150 | 1 | 0.68 | 가정용 | O
S-4 | 합곡리 57 | 20 | 50 | 0.3 | 0.68 | 가정용 | O
S-5 | 합곡리 57-1 | 20 | 50 | 0.3 | 0.68 | 가정용 | O
S-6 | 합곡리 261-8 | 20 | 50 | 0.3 | 0.68 | 가정용 | O
S-7 | 합곡리 280-5 | 30 | 50 | 0.5 | 0.68 | 가정용 | O
S-8 | 합곡리 282-2 | 15 | 50 | 0.5 | 0.68 | 가정용 | O
S-9 | 합곡리 288-3 | 20 | 50 | 0.5 | 0.68 | 가정용 | O
S-10 | 합곡리 281-3 | 20 | 50 | 0.5 | 0.68 | 가정용 | O
S-11 | 합곡리 261-3 | 20 | 50 | 0.5 | 0.68 | 가정용 | O
S-12 | 합곡리 282-12 | 20 | 50 | 0.3 | 0.68 | 가정용 | O
S-13 | 합곡리 286-1 | 20 | 50 | 0.3 | 0.68 | 가정용 | O
S-14 | 합곡리 301 | 15 | 50 | 0.3 | 0.68 | 가정용 | O
S-15 | 합곡리 295 | 20 | 50 | 0.3 | 0.68 | 가정용 | O
S-16 | 합곡리 294 | 16 | 50 | 0.3 | 0.68 | 가정용 | O
S-17 | 합곡리 311-5 | 20 | 50 | 0.3 | 0.68 | 가정용 | O
S-18 | 합곡리 311-4 | 20 | 50 | 0.3 | 0.68 | 가정용 | X
S-19 | 합곡리 306-14 | 20 | 50 | 0.3 | 0.68 | 가정용 | X
S-20 | 합곡리 298-3 | 10 | 50 | 0.3 | 0.68 | 가정용 | X
S-21 | 합곡리 298-2 | 30 | 50 | 0.5 | 0.68 | 가정용 | X
S-22 | 합곡리 298-1 | 20 | 50 | 0.5 | 0.68 | 가정용 | X
S-23 | 합곡리 308 | 15 | 50 | 0.3 | 0.68 | 가정용 | O
S-24 | 합곡리 46 | 20 | 50 | 0.5 | 0.68 | 가정용 | X
S-25 | 합곡리 50 | 20 | 50 | 0.3 | 0.68 | 가정용 | O
S-26 | 합곡리 40-2 | 20 | 50 | 0.3 | 0.68 | 가정용 | O
S-27 | 합곡리 331 | 20 | 50 | 0.3 | 0.68 | 가정용 | O
S-28 | 합곡리 335 | 20 | 50 | 0.3 | 0.68 | 가정용 | O
S-29 | 합곡리 339-1 | 20 | 50 | 0.3 | 0.68 | 가정용 | O
S-30 | 합곡리 341 | 30 | 50 | 0.5 | 0.68 | 가정용 | O
S-31 | 합곡리 340-2 | 20 | 50 | 0.3 | 0.68 | 가정용 | O
S-32 | 합곡리 906-3 | 25 | 50 | 0.5 | 0.68 | 가정용 | O
S-33 | 합곡리 798-4 | 30 | 50 | 0.5 | 0.68 | 가정용 | O
S-34 | 합곡리 281-3 | 20 | 50 | 0.5 | 1.68 | 가정용 | O
S-35 | 합곡리 261-3 | 20 | 50 | 0.5 | 2.68 | 가정용 | O
S-36 | 합곡리 282-12 | 20 | 50 | 0.3 | 3.68 | 가정용 | O
S-37 | 합곡리 286-1 | 20 | 50 | 0.3 | 4.68 | 가정용 | O
S-38 | 합곡리 301 | 15 | 50 | 0.3 | 5.68 | 가정용 | O
S-39 | 합곡리 295 | 20 | 50 | 0.3 | 6.68 | 가정용 | O
S-40 | 합곡리 294 | 16 | 50 | 0.3 | 7.68 | 가정용 | O
S-41 | 합곡리 311-5 | 20 | 50 | 0.3 | 8.68 | 가정용 | O
S-42 | 합곡리 311-4 | 20 | 50 | 0.3 | 9.68 | 가정용 | O
S-43 | 합곡리 306-14 | 20 | 50 | 0.3 | 10.68 | 가정용 | O
S-44 | 합곡리 298-3 | 10 | 50 | 0.3 | 11.68 | 가정용 | O
S-45 | 합곡리 298-2 | 30 | 50 | 0.5 | 12.68 | 가정용 | O
S-46 | 합곡리 298-1 | 20 | 50 | 0.5 | 13.68 | 가정용 | O
S-47 | 합곡리 308 | 15 | 50 | 0.3 | 14.68 | 가정용 | O
S-48 | 합곡리 46 | 20 | 50 | 0.5 | 15.68 | 가정용 | O
S-49 | 합곡리 50 | 20 | 50 | 0.3 | 16.68 | 가정용 | O
S-50 | 합곡리 40-2 | 20 | 50 | 0.3 | 17.68 | 가정용 | O
S-51 | 합곡리 331 | 20 | 50 | 0.3 | 18.68 | 가정용 | O
S-52 | 합곡리 335 | 20 | 50 | 0.3 | 19.68 | 가정용 | O
S-53 | 합곡리 339-1 | 20 | 50 | 0.3 | 20.68 | 가정용 | O
S-54 | 합곡리 341 | 30 | 50 | 0.5 | 21.68 | 가정용 | O
S-55 | 합곡리 340-2 | 20 | 50 | 0.3 | 22.68 | 가정용 | O
S-56 | 합곡리 906-3 | 25 | 50 | 0.5 | 23.68 | 가정용 | O
S-57 | 합곡리 798-4 | 30 | 50 | 0.5 | 24.68 | 가정용 | O
S-58 | 합곡리 331 | 20 | 50 | 0.3 | 25.68 | 가정용 | O
S-59 | 합곡리 335 | 20 | 50 | 0.3 | 26.68 | 가정용 | O
S-60 | 합곡리 339-1 | 20 | 50 | 0.3 | 27.68 | 가정용 | O
S-61 | 합곡리 341 | 30 | 50 | 0.5 | 28.68 | 가정용 | O
S-62 | 합곡리 340-2 | 20 | 50 | 0.3 | 29.68 | 가정용 | O
S-63 | 합곡리 906-3 | 25 | 50 | 0.5 | 30.68 | 가정용 | O